硬件：选用STM32F103系列单片机作为控制核心，搭配二氧化碳传感器、温湿度模块、红外火焰传感器、光敏电阻模块、ZigBee通信模块、OLED显示屏及继电器、LED灯、蜂鸣器、语音播报模块。

具体预期结果如下：

(一)上位机

- 可显示当前下位机传过来的参数数据(二氧化碳浓度、温湿度、火焰状态、光照亮度)

- 可手动控制下位机执行器的开启和关闭(窗户舵机、消防水泵、降温风扇、加热棒、除湿器、LEDSNI外卜光灯)

- 可设置对应参数的阈值(温度 0-50℃、湿度 304-80%RH、二氧化碳浓度:0-5000ppm、光照 10-1000lux)

- 可对下位机传输的历史参数数据进行存诸

- 通过二氧化碳浓度、火焰数据进行分析，判断实验室周边环境安全状态是否异常，触发弹窗/声音提醒

(二)下位机

- 二氧化碳传感器监测二氧化碳浓度、温湿度传感器检测环境温度/湿度、火焰传感器检测火焰信号、光敏电阻检测光照亮度，数据实时发送至上位机

- 若光照<101ux(阈值)，单片机通过IO 口控制LED 补光灯开启，补光状态同步发送至上位机

- 若二氧化碳浓度>1500pp(阈值)，控制通风风扇开启，同步启动语音播报，异常状态与舵机动作发送至上位机

- 若温度>30℃(阈值)，控制降温风扇开启，温度异常与降温动作发送至上位机

- 若温度<15℃(阈值)，控制加热棒开启，温度异常与加热器动作发送至上位机。

- 若火焰传感器检测到火焰信号(红外强度>500，阈值)，控制消防水泵开启，同时启动语音播报、蜂鸣器报警，火焰异常与水泵动作发送至上位机

- 若湿度>65%RH(阈值)，控制除湿器开启，湿度异常与除湿器动作发送至上位机

- OLED 屏幕上实时显示检测的数据和阈值