基于单片机的吸烟室多参数联动排风系统设计

所用技术包括PC端Java上位机开发、单片机（STM32）下位机控制、WiFi无线通信、火焰/可燃气体等5类传感器检测、继电器/舵机驱动、OLED显示及语音播报模块。系统可实时显示吸烟室气体浓度、温湿度，支持手动设置阈值与控制模块启停；异常时自动触发报警、排风、灭火等联动动作，红外检测到人时播报安全提示，实现智能监控与应急处理，兼顾实用性与安全性。
具体预期结果如下：
（一）上位机
1.采用PC端Java开发上位机，界面简洁易操作
2.通过WiFi与下位机无线连接，传输数据稳定
3.实时显示下位机各传感器采集的气体浓度、温度等数据
4.支持手动设置下位机各传感器的报警与联动阈值
5.可手动控制下位机排风、降温等模块的启停
（二）下位机
1.搭载火焰丶烟雾、温湿度、红外对管4个传感器
2.火焰异常时，蜂鸣器报警并自动触发灭火继电器
3.烟雾浓度超阈值，启动通风继电器且舵机转动开窗
4.可燃气体异常，开启通风继电器、舵机开窗，同时蜂鸣器报警
5.温度超过阈值，开启降温继电器；湿度超过阈值，开启除湿继电器
6.OLED屏幕实时显示各传感器采集的浓度、温湿度数据
7.红外对管检测到人靠近，触发语音播报：注意用火安全